一 / 、 / 基 / 本 / 資 / 料	類別	□學校□餐飲業□百貨賣場□專營□觀光遊樂業□旅館或民宿□農場 □公園□醫院□社福機構□其他		設施報備 / 日期		年 月 日
	設置地點(地址或地號)			設置樓層面積		層之第 層 / 平方公尺
	業主（者）或負責人	姓名： / 身分證字號：		設施管理人
	遊戲場設置平面圖資料		□有 □無
二 / 、 / 現 / 有 / 設 / 施 / 項 / 目	類別	型式	是否報備	類別		型式	是否報備
	組合 / 遊具	□溜滑梯 / □滑桿 / □攀爬架、攀爬網、攀岩牆 / □階梯 / □平衡木 / □雲梯、擺盪吊梯、高低單槓 / □護欄、柵欄、遊戲板 / □頂蓋 / □其他（請填型式）	□已報備 / □未報備	獨立擺盪 / 設施		□鞦韆 / □其他­­­­­­­­­­­­（請填型式）	□已報備 / □未報備
	獨立搖晃設施	□乘坐彈簧搖動設備 / □乘坐蹺蹺板 / □站立搖晃設備 / □其他­­­（請填型式）	□已報備 / □未報備	獨立旋轉 / 設施		□地球儀 / □旋轉椅 / □其他（請填型式）	□已報備 / □未報備
	獨立攀爬設施	□攀爬架 / □攀爬網 / □攀岩牆 / □其他­­­（請填型式）	□已報備 / □未報備	獨立體能 / 設施		□雲梯 / □擺盪吊梯 / □高低單槓 / □其他（請填型式）	□已報備 / □未報備
	其他 / 設施	□球池 □迷宮□獨立遊戲板 □沙池 / □隧道 □其他（請填型式）			□已報備 □未報備
三、檢 查 項 目
廠商出具遊樂設施合格保證書：□有 □無				7.公告兒童遊樂設施使用須知：□有 □無
2.合格檢驗報告書：□有 □無 / 符合之標準為：				8.註明設施使用年齡、人數、身高及載重量限制：□清楚 □不清楚
3.遊戲場設置後每三年，應請經國內認證機構認可之檢驗機構進行檢驗，並提供檢驗報告書： / □有 □無 □設置未滿三年				9.設施四周有足夠的緩衝（安全）距離： / □有 □無
4.遊戲設施檢查項目：_________________­­­­­­­________與自主檢查表檢查結果：□全部符合□部分符合□全部不符合（註明： ）				10.設施與設施間有足夠的緩衝空間： / □有 □無
5.定期從事檢查、維護保養並記錄安全檢查表： / □定期 □不定期 □無紀錄 □紀錄不完整				11.視線觀察方便無視覺死角： / □是 □否
6.是否投保公共意外責任險：□有 □無 / 投保金額為： 元				12.其他

附表二 兒童遊戲設施稽查檢核表（2之1）

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 檢核日期： 年 月 日 備註：
1.本頁由兒童遊戲場之主管機關負責填寫。
2.兒童遊戲場合格保證書符合之標準為中華民國國家標準CNS 12642「公共兒童遊戲場設備」、CNS 15912「遊戲場用攀爬網及安全網/格網之設計、製造、安裝及測試」、CNS 15913「軟質封閉式遊戲設備」、CNS 12643「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」規定或美國ASTM F1487、F1292、F1918、歐盟EN1176系列、EN1177等國際相關標準。
3.未列舉之項目於12.其他欄簽註。
        兒童遊戲設施稽查檢核表（2之2）

        檢核日期： 年 月 日
檢 查 項 目	檢核人	檢 查 項 目	檢核人
1.建築物安全檢查簽證及申報： / □依規定申報 / □未依規定申報 / □依規定免申報		9.夜間照明設備（適用於夜間使用之設備）： / □有 / □無
2.營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖： / □清楚 / □不清楚		10.室內兒童遊戲場設有基本急救箱配備： / □有 / □無
3.安全門（梯）及樓梯通道： / □暢通無阻礙 / □有堆積物阻礙		11.環境清潔消毒： / □定期消毒並製作紀錄［幼童常接觸的室內設施請以稀釋至500ppm之含氯漂白水，每日至少消毒一次（可視使用頻率增加次數），並請工作人員口述或操作正確配製消毒液之方法］ / □無定期消毒
4.消防安全設備： / □符合 / □不符合（註明： ）		12.管理人員是否參加講習（或訓練）： / □有 □無 / 課程（或訓練）名稱： 時數：
5.消防安全設備檢修申報： / □不符合（註明： ）依規定申報 / □不符合（註明： ）未依規定申報		13.指派合格管理人員負責管理： / □有 / □無
6.防火管理執行情形： / □不符合（註明： ）依規定辦理 / □不符合（註明： ）未依規定辦理		14.遊戲場入口處或周邊設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手之公告。 / □有 / □無
7.是否使用防焰物品： / □不符合（註明： ）依規定辦理 / □不符合（註明： ）未依規定 / （註明： ）		15.其他：
8.空調或通風設備（適用於室內設備）： / □設備有包含通風換氣功能並啟動， 保持空間適當的溫濕度 / □進風口、出風口及過濾網暢通乾淨 / □送風機無霉味、化學物質味或其他異味 / □系統運轉無異音或震動 / □通風口保持清潔，並設置防止病媒侵入設施 / □有定期檢查及保養清潔通風管道

備註：
1.本頁由相關單位配合檢核、填寫。
2.本表7.防焰物品包括地毯、窗簾、布幕及展示用廣告板等項。
3.「本表1.2.3.由建管、工務負責；4.5.6.7.由消防機關負責；8.由環保、衛生機關負責；10.14.由衛生機關負責；11.由衛生機關負責，場所外周邊公共區域由環保機關負責；9.12.13.由主管機關負責。」
4.未列舉之項目於15.其他欄簽註。
5、本表11.名詞定義及消毒液配置方法如下：
（1）ppm：為parts per million（百萬分率）之縮寫，500 ppm表示為百萬分之五百，即0.05%。
（2）消毒液配製方法：應於通風良好之處進行配製，並視需要配戴目鏡、口罩、橡膠手套或防水圍裙等防護衣物，原則上以清水將市售家庭用含氯漂白水（濃度一般在5至6%）稀釋100倍即可做為消毒之用，例如可取10 c.c.市售家庭用漂白水加入1公升之自來水，亦得視所取得之漂白水濃度調整稀釋比例。